## Raw Data
| Location | FEM (ug/m-3) | AMOD (ug/m-3) | Average | Difference (abs) | Difference (%) |  | #VALUE!
2017-10-13 | PH | 7.852 | 8.2121 | 8.032 | 0.36006 | 4.4828
2017-10-13 | PH | 7.852 | 8.2396 | 8.0458 | 0.38762 | 4.8177
2017-10-13 | PH | 7.7775 | 8.405 | 8.0913 | 0.62744 | 7.7545
2017-10-13 | PH | 7.7775 | 7.9916 | 7.8846 | 0.21408 | 2.7152
2017-10-17 | PH | 4.493 | 4.3605 | 4.4267 | -0.13254 | -2.9941
2017-10-17 | PH | 4.493 | 5.1257 | 4.8093 | 0.63265 | 13.1546
2017-10-17 | PH | 4.493 | 5.0154 | 4.7542 | 0.52242 | 10.9886
2017-10-17 | PH | 4.493 | 5.043 | 4.768 | 0.54998 | 11.5348
2017-10-23 | PH | 6.4562 | 6.4236 | 6.4399 | -0.03262 | -0.50653
2017-10-23 | PH | 6.011 | 7.0312 | 6.5211 | 1.0203 | 15.6458
2017-10-23 | PH | 6.011 | 7.1759 | 6.5935 | 1.165 | 17.6684
2017-11-10 | PH | 7.2818 | 11.7477 | 9.5148 | 4.4659 | 46.936 | Excluded - large discrepency in repeat measures of CEAMS filter on post measurements
2017-11-10 | PH | 7.2818 | 6.713 | 6.9974 | -0.56887 | -8.1297
2017-11-10 | PH | 6.8411 | 6.3079 | 6.5745 | -0.53319 | -8.11
2017-11-10 | PH | 6.8411 | 6.1921 | 6.5166 | -0.64893 | -9.9581
2017-11-13 | PH | 4.4705 | 4.9768 | 4.7237 | 0.50633 | 10.719
2017-11-13 | PH | 4.4705 | 4.3403 | 4.4054 | -0.13024 | -2.9564
2017-11-13 | PH | 3.9562 | 3.6458 | 3.801 | -0.3104 | -8.1662
2017-11-20 | PH | 5.349 | 5.5439 | 5.4465 | 0.195 | 3.5803
2017-11-20 | PH | 5.349 | 5.1666 | 5.2578 | -0.18234 | -3.468
2017-11-27 | PH | 7.9685 | 8.9572 | 8.4629 | 0.9887 | 11.6828
2017-11-27 | PH | 7.9685 | 9.1616 | 8.565 | 1.193 | 13.9292
2017-11-27 | PH | 8.2176 | 9.0885 | 8.653 | 0.87095 | 10.0653
2017-11-29 | PH | 10.4615 | 9.8365 | 10.149 | -0.62496 | -6.1578
2017-11-29 | PH | 12.3365 | 11.5215 | 11.929 | -0.81497 | -6.8318
2017-11-29 | Facilties | 11.8415 | 11.3566 | 11.599 | -0.48492 | -4.1807
2017-11-29 | Facilties | 9.6932 | 10.0231 | 9.8582 | 0.32988 | 3.3463
2017-12-01 | Facilties | 7.751 | 10.7314 | 9.2412 | 2.9804 | 32.2508
2017-12-01 | PH | 7.8428 | 6.7933 | 7.3181 | -1.0495 | -14.3415
2017-12-01 | PH | 7.8428 | 8.3333 | 8.0881 | 0.49049 | 6.0644
2017-12-01 | PH | 7.8428 | 8.2755 | 8.0592 | 0.43262 | 5.3681
2017-12-01 | PH | 7.8428 | 8.6806 | 8.2617 | 0.83772 | 10.1398
2017-12-06 | Facilties | 9.4706 | 8.5357 | 9.0031 | -0.93487 | -10.3838
2017-12-06 | PH | 9.3529 | 8.7653 | 9.0591 | -0.58763 | -6.4866
2017-12-06 | PH | 9.5882 | 8.6429 | 9.1155 | -0.94537 | -10.371
2017-12-06 | PH | 9.5882 | 9.148 | 9.3681 | -0.44027 | -4.6997
2017-12-11 | Facilties | 12.9265 | 11.4898 | 12.2081 | -1.4367 | -11.7681
2017-12-11 | PH | 12.0136 | 10.0204 | 11.017 | -1.9932 | -18.0924
2017-12-22 | L'Orange | 12.7647 | 10.8775 | 11.8211 | -1.8872 | -15.9645
2017-12-22 | L'Orange | 12.7647 | 12.0561 | 12.4104 | -0.70861 | -5.7098
FRM = 0.86*TPS + 1.07
Pearson = 0.93
Average Error = 8%
Absolute Error = 0.83 μg/m^3

## No Outliers
| Location | FEM (ug/m-3) | AMOD (ug/m-3) | Average | Difference (abs) | Difference (%) | ABS Diff (%) | CV% | Ave Err (%) | CV% AVE
2017-10-13 | PH | 7.852 | 8.2121 | 8.032 | 0.36006 | 4.4828 | 4.4828 | 2.069% | 9.1073 | 6.798% |  |  | 1 to 1
2017-10-13 | PH | 7.852 | 8.2396 | 8.0458 | 0.38762 | 4.8177 | 4.8177 | [5 empty] | 2 | 2
2017-10-13 | PH | 7.7775 | 8.405 | 8.0913 | 0.62744 | 7.7545 | 7.7545 | [5 empty] | 14 | 14
2017-10-13 | PH | 7.7775 | 7.9916 | 7.8846 | 0.21408 | 2.7152 | 2.7152
2017-10-17 | PH | 4.493 | 4.3605 | 4.4267 | -0.13254 | -2.9941 | 2.9941 | 7.236% |  |  |  |  | reg line
2017-10-17 | PH | 4.493 | 5.1257 | 4.8093 | 0.63265 | 13.1546 | 13.1546 | [5 empty] | 2 | 1.08
2017-10-17 | PH | 4.493 | 5.0154 | 4.7542 | 0.52242 | 10.9886 | 10.9886 | [5 empty] | 14 | 15
2017-10-17 | PH | 4.493 | 5.043 | 4.768 | 0.54998 | 11.5348 | 11.5348
2017-10-23 | PH | 6.4562 | 6.4236 | 6.4399 | -0.03262 | -0.50653 | 0.50653 | 5.805%
2017-10-23 | PH | 6.011 | 7.0312 | 6.5211 | 1.0203 | 15.6458 | 15.6458
2017-10-23 | PH | 6.011 | 7.1759 | 6.5935 | 1.165 | 17.6684 | 17.6684
2017-11-10 | PH | 7.2818 | 6.713 | 6.9974 | -0.56887 | -8.1297 | 8.1297 | 4.27%
2017-11-10 | PH | 6.8411 | 6.3079 | 6.5745 | -0.53319 | -8.11 | 8.11
2017-11-10 | PH | 6.8411 | 6.1921 | 6.5166 | -0.64893 | -9.9581 | 9.9581
2017-11-13 | PH | 4.4705 | 4.9768 | 4.7237 | 0.50633 | 10.719 | 10.719 | 15.41%
2017-11-13 | PH | 4.4705 | 4.3403 | 4.4054 | -0.13024 | -2.9564 | 2.9564
2017-11-13 | PH | 3.9562 | 3.6458 | 3.801 | -0.3104 | -8.1662 | 8.1662
2017-11-20 | PH | 5.349 | 5.5439 | 5.4465 | 0.195 | 3.5803 | 3.5803 | 4.982%
2017-11-20 | PH | 5.349 | 5.1666 | 5.2578 | -0.18234 | -3.468 | 3.468
2017-11-27 | PH | 7.9685 | 8.9572 | 8.4629 | 0.9887 | 11.6828 | 11.6828 | 1.142%
2017-11-27 | PH | 7.9685 | 9.1616 | 8.565 | 1.193 | 13.9292 | 13.9292
2017-11-27 | PH | 8.2176 | 9.0885 | 8.653 | 0.87095 | 10.0653 | 10.0653
2017-11-29 | PH | 10.4615 | 9.8365 | 10.149 | -0.62496 | -6.1578 | 6.1578 | 11.16%
2017-11-29 | PH | 12.3365 | 11.5215 | 11.929 | -0.81497 | -6.8318 | 6.8318
2017-11-29 | Facilties | 11.8415 | 11.3566 | 11.599 | -0.48492 | -4.1807 | 4.1807 | 8.821%
2017-11-29 | Facilties | 9.6932 | 10.0231 | 9.8582 | 0.32988 | 3.3463 | 3.3463
2017-12-01 | Facilties | 7.751 | 10.7314 | 9.2412 | 2.9804 | 32.2508 | 32.2508
2017-12-01 | PH | 7.8428 | 6.7933 | 7.3181 | -1.0495 | -14.3415 | 14.3415 | 10.44%
2017-12-01 | PH | 7.8428 | 8.3333 | 8.0881 | 0.49049 | 6.0644 | 6.0644
2017-12-01 | PH | 7.8428 | 8.2755 | 8.0592 | 0.43262 | 5.3681 | 5.3681
2017-12-01 | PH | 7.8428 | 8.6806 | 8.2617 | 0.83772 | 10.1398 | 10.1398
2017-12-06 | Facilties | 9.4706 | 8.5357 | 9.0031 | -0.93487 | -10.3838 | 10.3838
2017-12-06 | PH | 9.3529 | 8.7653 | 9.0591 | -0.58763 | -6.4866 | 6.4866 | 2.977%
2017-12-06 | PH | 9.5882 | 8.6429 | 9.1155 | -0.94537 | -10.371 | 10.371
2017-12-06 | PH | 9.5882 | 9.148 | 9.3681 | -0.44027 | -4.6997 | 4.6997
2017-12-11 | Facilties | 12.9265 | 11.4898 | 12.2081 | -1.4367 | -11.7681 | 11.7681
2017-12-11 | PH | 12.0136 | 10.0204 | 11.017 | -1.9932 | -18.0924 | 18.0924
2017-12-22 | L'Orange | 12.7647 | 10.8775 | 11.8211 | -1.8872 | -15.9645 | 15.9645 | 7.268%
2017-12-22 | L'Orange | 12.7647 | 12.0561 | 12.4104 | -0.70861 | -5.7098 | 5.7098
|  |  |  | Bias | -0.00366
|  |  |  | St. Deviation | 0.94117
|  |  |  | Lower LOA | -1.8484
|  |  |  | Upper LOA | 1.841
BA Lines
[11 empty] | 2 | 1.841
[11 empty] | 13 | 1.841
[11 empty] | 2 | -1.8484
[11 empty] | 13 | -1.8484
[11 empty] | 2 | -0.00366
[11 empty] | 13 | -0.00366